- 物业服务需求及要求

一、采购项目名称：沅江市政务服务大厅物业管理服务

二、委托物业管理区域范围

1.服务大厅：建筑面积12340㎡以及室外地坪；

2.地下停车场：面积4600㎡，可停放200辆车。

三、委托物业管理服务项目

1.政务服务大厅给排水系统、供电系统的日常维护；

2.政务服务大厅治安巡逻、地坪及地下停车场车辆停放的秩序管理；政务服务大厅的秩序维护以及应急处理；

3.政务服务大厅公共部位以及室外地坪周边的保洁服务。

四、物业服务标准

按照机关服务中心对物业服务要求，具体服务需达到《湖南省办公类物业项目物业服务导则》四星级服务标准以及行政审批服务局制定的相关考核细则要求。

- 五、服务质量要求

（一）综合管理

1.全体员工统一着装、戴工号牌上岗,保安人员必须着保安服,持证上岗率100%。

2.管理规章制度健全,服务质量标准完善,物业管理档案资料齐全。

3.每半年进行一次物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高,征求意见办公单位数不低于总数的80%。

（二）物业设施设备日常维护

1.确保大厅公用部位设施设备的日常养护和维修,按相关维修服务标准执行（维修材料由物业公司出具材料清单，行政审批服务局提供）。

2.乙方承诺大厅内公用设施设备零星维修合格率90%;维修保养满意率90%。

3.消防协助性服务。负责公共区域消防设施的维护及消防管理。

(1)有健全的消防管理制度和消防预案,建立消防责任制。

(2)定期对消防设施进行检查和巡视。

(3)定期进行消防训练,保证有关人员掌握消防基本技能。

(4)如发生消防事故,应立即报警并利用现有消防设施进行抢救。

(5)做好日常消防安全隐患排查。

5.给排水系统

(1)加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

(2)防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；

(3)定期对排水管道进行清通、养护及除垢，保证大厅内外（天顶、天沟）排水系统通畅；

(4)及时发现并排除故障，零星维修合格率100%，故障排除不过夜，做好节约用水工作。

6、供电系统

(1)对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；

(2)建立严格的送配电运行制度、电气维修制度，供电运行和维修人员必须持证上岗；

(3)建立12小时运行维修值班制度，及时发现解决排除故障，零星维修合格率100%；

(4)加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；

(5)准确掌握电力局停电信息，及时切换线路，保证正常办公。

（三）清洁卫生

1.有健全的保洁制度,清洁卫生实行责任制,有明确的分工和责任范围

2.设定垃圾集纳地点,大厅每层设分类垃圾桶不少于一个,每日不少于2次清运垃圾,按相关服务标准,所有垃圾必须当日清运。

3.每天对大厅各楼层进行清扫,有专人全天流动巡扫,做到服务范围内随时抽查都无瓜皮、果壳、纸屑等废弃杂物,大厅外玻璃、照明灯每季度清洁一次。

4.每天对大厅门、窗及楼梯扶手、栏杆、墙壁等定期清扫,做到无灰尘、垃圾、杂物。（具体要求按考核细则执行）

5.按有关规定配合做好“除四害”的相关工作。

6.在雨雪天气应及时对区内积水、积雪进行清扫处理。

（四）治安安全、停车秩序管理

1.认真做好非工作时间外来人员登记管理工作,有效避免各类偷盗、治安事件发生；加强大厅治安巡逻管理,若因物业安全管理违规脱岗、失职,造成大厅内物品被盗或财产损失和其它意外事故（除现金、有价证券、珠宝、古董外） ,乙方将承担赔偿责任；对因盗窃而损坏的门窗和损失的财产、经公安部门确认,按原样修复；因物业管理人员监守自盗,由乙方全额赔偿并移交司法机关。

2.保证大厅外停车场车辆停放整齐、有序，保证道路畅通。

3.乙方工作人员不得干扰工作人员正常工作,不得传播、泄漏政务信息及个人隐私,如有发现,将依法、依规追究责任。

4.做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全隐患，迅速有效处理突发事件。

六、物业管理服务人员配备及要求

1.项目经理1人、保洁员6人、保安8人、水电设备运行1人，合计16人。

2.物业公司的人员配置，应定岗定位定人，保证服务质量，并应按国家规定为从业人员缴纳足额的社会保险金。投标人所雇员工的工资必须符合本地区城市最低工资标准并上浮10%。

3.从业文明上岗，统一着装，标志明显，自觉遵守采购单位相关规章制度。

七、其他

1.物业服务工作，由采购单位相关部门实行对口监管和业务工作指导，每月对物业服务工作进行质量考核，并及时协调工作中出现的问题。

2.物业管理用房、水电的提供情况：甲方提供部分物业管理用房，本着节约原则用水用电。

3.本项目采购为一年。如果在服务期内，有对物业公司的服务质量、服务技术水平、服务态度等出现较大不良反映或投诉时，甲方有权提出提前终止合同。